	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검 계획 변경 보고

1. 재난관리과-5461(2021.10. 8.)『 21년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사・정비 계획 보고(알림)』관련입니다.

2. 능동119안전센터 2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검 계획을 아래와 같이 변경 제출 합니다.

가. 점검기간: 2021. 10. 04.(월) ~ 10 31.(일) - 기간중 3일【세부일정 붙임 참조】

나. 대    상: 550개소

1) 소방용수시설: 소화전 522개소(지상식 182, 지하식 335. 저수조 4, 급수탑 1)

2) 비상소화장치: 27개소(일체형 11, 분리형 16)

3) 비상소방용수: 1개소

다. 점검방법: 비번자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제점검 실시(09:00~13:00)

라. 변경사유: 붙임참조(장비확인점검 일정중복으로 인한 변경)

※ 감독순시: 센터장(각 팀장)

붙임  1. 2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.

2. 2021 하반기 소방용수시설 일제점검 일정(능동) 1부.

3. 도색 및 보온 필요대상(서식)

4. 거주자 우선 주차구획선 조사 결과(서식)

5. 비상소방용수 관리대상 카드

6. 소화전 개폐시 유의사항.

7. 보고서식 1부. 끝.

담당자	주재원		진압3팀장	정진호		센터장	10/08 나진수
협조자
시행	능동119안전센터-4778	(		)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 242 능동119안전센터 (능동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	024470119	/전송	0234368119	/	imp3956@seoul.go.kr	/	부분공개(6)