코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 동절기(하반기) 대비 소방용수시설 일제 조사·정비 계획(수정-고척)

1. 재난관리과-6593(2021. 10. 1.)호 「2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사․정비 계획(알림)」과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2021년도 하반기 고척119안전센터 소방용수시설 일제조사 일정을 아래와

같이 보고합니다.

가. 기    간: 2021. 10. 19. ~ 11.5.(기간중 9일)

팀 별	점 검 일 시
2 팀	10.19. 09:00~13:00	10.20. 09:00~13:00	10.22. 09:00~13:00
3 팀	10.27. 09:00~13:00	10.28. 09:00~13:00	10.29. 09:00~13:00
1 팀	11.3. 09:00~13:00	11.4. 09:00~13:00	11.5. 09:00~13:00

나. 조사대상: 총 273개소

다. 조사방법: 기간내 점검이 완료 될 수 있도록 부서별 자체 계획 수립 시행

라. 세부계획: 붙임 참조

마. 결과제출: 2021. 11. 26.(금), 붙임 5,6

1) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(붙임2,3 활용)

2) 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저(성과평가 항목)

3) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

4) 일제수리조사 당일 해당지역 수도사업소 담당자에게 사전연락 요망

5) 장시간 현장조사로 인하여 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자      출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시(주간근무자 출장, 전일 야간근무자 출동대기)

6) 코로나19에 따른 사회적거리두기(마스크착용) 준수

붙임  1. 2021년 동절기(하반기)대비 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과(제출  서식) 1부.

6. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황(제출서식) 1부.

7. 2021년 동절기(하반기) 일제수리 계획서(일정) 1부.

8. 수도사업소 동별 담당자 현황 1부.    끝.

	고척119안전센터장
담당자	김창환		1팀장	장기조		119안전센터장	10/12 양해영
협조자
시행	고척119안전센터-3052	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195 고척119안전센터 (고척동)	/
전화	02-2618-3104	/전송	02-2616-0119	/	hahanga5@seour.go.kr	/	대시민공개