문서번호	시설관리과-17343
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
김준영	오정훈	이준호	10/12 김정일
협 조
	주무관		고동인

한전 정전사고에 따른 주말근무 보고

2021. 10. 12.

서부수도사업소

한전 정전사고에 따른 주말근무 보고

한전 정전사고으로 인한 북악터널아리수올림터 모터펌프 가동 정지 등

긴급상황 발생에 따라 주말근무를 시행하고 그 결과를 보고함

□ 단수사고 개요

○ 일    시 : 2021. 10. 11.(월) 09:55 ~ 13:30

○ 장    소 : 서대문구 홍제동, 홍은동 및 종로구 평창동, 부암동 일대

○ 원    인 : 한전 정전사고 발생으로 인한 올림터 펌프 5개소 정지

- 서부(5개소) : 정원1증압장, 송죽원증압장, 자하문증압장, 홍제증압장,

북악터널아리수올림터

○ 피해상황 : 올림터(증압장)펌프 정지에 따른 수용가 불출수 및 소출수

민원발생

□ 주말근무 사유

○ 북악터널아리수올림터 외 4개소 정상가동 조치 및 단수, 녹물발생 여부 등 점검실시

□ 주말근무자 현황

○ 한전 정전 사고에 따른 긴급조치 및 사후 대응

- **************************************

□ 근무시간 : 2021. 10. 11.(월) 10:00 ~ 19:00

□ 행정사항

○ 상기 사전 근무자에 대한 사후 초과근무 또는 대체근무 인정

붙 임 : 동향보고서 1부.  끝.