내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년도 동절기(하반기) 소방용수시설 일제정밀조사 자체 계획(거여)

1. 재난관리과-6873(2021.10.8.)호 “2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제정밀조사 계획 알림”와 관련입니다.

2. 거여119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 제출합니다.

가. 기    간 : 2021. 10. 14.(목) ~ 10. 27.(수)

나. 점검대상 : 483개소 (지상식 129개소, 지하식352개소, 급수탑1개소, 저수조1개소)

다. 점검방법

1) 소방공무원 + 의용소방대원 합동실시(예산 범위 내에서 수당 지급)

2) 전일 야간근무자 출동대기(초과근무), 주간근무자(출장) 점검 실시

구분	점검일정
1팀	10.14.(목) 09:00 ~ 13:00	10.15.(금) 09:00 ~ 13:00
	3팀 초과근무	2팀 초과근무
2팀	10.19.(화) 09:00 ~ 13:00	10.20.(수) 09:00 ~ 13:00
	1팀 초과근무	3팀 초과근무
3팀	10.26.(화) 09:00 ~ 13:00	10.27.(수) 09:00 ~ 13:00
	2팀 초과근무	1팀 초과근무

3. 일제점검(정밀조사)시 유의사항 및 행정사항

가. 점검 출발 및 귀소 시 119안전센터장에게 신고 철저

나. 다용도 제수변 밸브 개폐 금지(붙임4)

다. 소방용수시설 불법 주·정차량 발견 시 단속업무 적극 실시

라. 119안전센터장은 점검 전 코로나19 관련 감염 방지 장비 착용(마스크 착용 철저 등) 및 영상을 활용한 일제조사 요령 및 민원발생(단수, 적수 등) 방지교육 실시

※ 소방웹하드 ⟶ 송파소방서 재난관리과 대응총괄팀 ⟶ 용수담당 폴더 ⟶ 일제조사 요령 영상

마. 119행정정보시스템 사진 등 현행화 철저

바. 일제조사 미입력 월에는 정기조사 필히 실시 ※ 예시 : 10월(일제조사), 11월(정기조사)

사. 점검 결과는 2021. 11. 29.(월)한 제출하여 주시기 바랍니다.(붙임5,6)

붙임  1. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제정밀조사 계획 1부.

2. 2021년 10월 소방용수 일제조사 계획 1부.

3. 일제조사 요령 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

5. 다용도 제수변 현황 및 위치도 1부.

6. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

7. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황(서식) 1부.

8. 의용소방대 소방활동 기록부 1부.

9. 단속정보관리카드(서식) 1부.  끝.

	거여119안전센터장
담당자	남기선		진압1팀장	강현승		119안전센터장	10/12 엄재화
협조자
시행	거여119안전센터-4133	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	404-7119	/		/	부분공개(5)