		남부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	032104594	고객접수번호	0992021068940
수용가명	주계량기외 1명	민원신청일	2021.10.09.
수용가주소	서울특별시 금천구 문성로 48 (독산동) (08551 금천구 독산동 1158-0)
신청인	이율산	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	50mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	2000.11.13.	기물번호	*********12
현장방문일시	13시 30분	현장출동자	주해돈
입회자	전병준	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무밴드 부착 완료하였습니다.

끝.

주무관							주해돈				주무관					김승완					급수운영과장					10/12 이용구
협조자
시행			급수운영과-16670										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 신대방2동 470-11 (신대방동)																/
전화		02-3146-4573							/전송			3146-4478					/	jhd77@seoul.go.kr													/	부분공개(6)