문서번호:예방과-17771

현장확인 결과보고서

확인일시	2021. 10. 12.(화) (15:00 ~ 16:00)		결재	담당자			담당자		검사지도팀장				예방과장
				김진숙			김진수		이수환				10/12 代권영석
대상명 및 위치	**** ****************		대표자 및 전화번호				*** ***************
관계인	***	용도	복합건축물			소방안전 관리자				***
자체점검 실시자	***	자체점검 실시기간	2021. 5. 30. (1일간)			소방시설 관리사				해당없음
규 모	R.C구조, 지하 1층/지상 4층, 연면적 1,599.59㎡, 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	****************** ****************** ********************	*** ****
소방시설관리사 참여여부	해당없음	-
점검인력의 배치 적정성 (점검계약 시 인력배치 확인/배치기준)	점검인력 배치기준 적정 (소방안전관리자 1명)	-
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제 점검인원/배치신고서)	점검인력 실제 점검에 임함 (소방안전관리자 ***에게 확인)	-
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	실제 점검일/보고서 점검일 일치 (소방안전관리자 ***에게 확인)	-
자체점검 결과(보관용)보고서와 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	결과 보고서와 보관용 보고서 일치	-
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검일(2021. 5. 30.) 및 점검 내용(소방시설등 종합정밀점검실시 결과보고서 확인) 적합	-
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구를 이용하여 실시함 (소방안전관리자 ***에게 확인)	-
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음	-