코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사. 정비 계획 보고(상계)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난대응과-5383(2021.10.5.)호 『2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사․정비 계획 알림』

2. 상계119안전센터 2021년 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021.  10.  18. ~ 11.  3.(기간 중 9일)

※ 1팀: 11/1,2,3(3일). 2팀: 10/18,19,20(3일). 3팀: 10/25,26,27(3일).

나. 조사대상 : 소방용수시설 637개(소화전632,저수조4,급수탑1), 비상소화장치 20개소, 비상소방용수 1개소

다. 조사방법 : 자체계획 수립 및 의용소방대 활용 조사(조사일정 확인 후 편성인원 메일 알림)

라. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 매몰,고장 등

2) 노후소화전 등급재분류 및 밸브 교체여부

3) 노면표시 및 조명블럭 설치상태

4) 소방용수시설 도색․보온 조치 공사대상

5) 보도내 띠녹지로 인한 시인성 제한 소화전 파악

6) 비상소화장치 적재비품 소요량

마. 유의사항 : 일제조사 전 적수 발생 방지를 위한 직원 교육 철저[붙임2,3 및 동영상 활용], 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저, 비상소화장치 유지 관리 철저

3. 행정사항

가. 일제조사 결과보고 : 2021. 11. 15.(월) 한[붙임5,6,7]

나. 복무관리 : 주간 근무자 일제점검(출장), 비번 혹은 야간근무자 출동대기(초과근무)

※ 팁별 3일이내, 일 4시간으로 비번근무자 혹은 야간근무자 출동대기 조치 후 주간근무자가 일제조사 실시

붙임  1. 2021년 동절기 소방용수시설 일제 정밀조사,점비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개페시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

6. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(서식) 1부.

7. (적색)노면표시 및 조명블럭 일제조사(서식) 1부.

8. 2021년 하반기 소방용수시설 일제점검 조사일정.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	손갑수		1팀장	김영기		119안전센터장	10/13 조택환
협조자
시행	상계119안전센터-3445	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개