문서번호	시설개선과-7467
결재일자	2021. 10. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김동연		황인정	10/13 代진종구
협조

제1수영장 외 1개소 냉난방기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

제1수영장 외 1개소 냉난방기 고장 보고

제1수영장 및 당직실 내 냉난방기 고장이 발생하여 아래와 같이 조치하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2021. 10. 12.

□ 점  검  자 : 이재상, 김동연, 삼성전자서비스센터

□ 보고내용

❍ 제1수영장 실내기 내 디스플레이 기판 고장으로 정비가 필요함

❍ 당직실 실내기 내 배수 불량으로 정비가 필요함

□ 점검사진

제1수영장	당직실

Ⅱ		조치의견

□ 수리방법 : **********************에 의뢰하여 정비후 비용 지급

□ 소요예산 : 금143,000원(금일십사만삼천원)

※ 고장 제품 서비스센터 수리 비용으로 1인 견적

□ 수리내용 : 디스플레이 기판 교체, 실내기 배수구 조정

□ 지급방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장·

구의야구공원운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비.

붙임  1. 산출기초조사서 각 1부  끝.