염소용기 계근대장 (취수장 10.12)

결재	주무관	정수과장
	이용철	10/13 김경진

2021년 10월12일                                                                       9차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0387	567	0310		698
2		0633	538	0382		560
3		3150	564	0355		566
4		0342	561	0630		541
5		0345	567	0378		562
6		0321	564	0660		539
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,361 kg	6병		3,466 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,840kg			3,510kg
	자체계근	8,840kg			3,490kg
용기무게		3,361kg			3,466kg
납품수량		5,479kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		79kg			4kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********