문서번호	시설관리과-19439
결재일자	2021. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
오장록		이연창	10/13 유명은
협조

『방화동 271-1 ~ 258-1간 도로개설공사』에 따른

저촉 수도계량기 이설 검토 보고

2021. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

『방화동 271-1 ~ 258-1간 도로개설공사』에 따른

저촉 수도계량기 이설 검토 보고

강서구청 도로과에서 시행하는***************************와 관련하여 해당구간에 저촉되는 수도계량기 이설 검토 결과를 보고 드림.

※관련 공문 : 강서구청 도로과-15631(2021.10.8.)호

□ 공 사 개 요

○ 공 사 명 :******************************

○ 내    용 : 도로개설 공사 중 도시계획선(도로) 내 저촉 수도계량기(3개소) 이설 요청

○ 시행기관 : 강서구청 도로과

□ 현   황

연번	위치	고객번호	수도계량기
			구경(㎜)	기물번호	개전일자(년)
1	**********	*********	**	***********	****
1	**********	*********	**	***********	****
2	**********	*********	**	***********	****

○ 사  유 : 도시계획선(도로) 내 설치된 수용가 수도계량기를 대지경계선 안으로 이설 필요

*****

□ 검토결과

○『*****************************』중 토지이용계획원 상 표시 되어 있는 도시계획선(도로)내 설치 된 수도계량기 3곳에 대해 해당 대지경계선 안으로 수도계량기 이설코자 함.

- 공사개요 : 수도계량기 이설 3개소(구경 15㎜, 연장 2~3m)

- 예산과목 : 구축물, 노후상수도관(배급수관)정비, 시설비및부대비(시설비)

- 소요예산 : 약 300만원

******

□ 행정사항

○ 연간단가 업체[(주)유진컨스텍 대표 장성배]에 작업지시 및 이설 시행.   끝.

붙임 :  1. 지장물(수도계량기) 이설요청 관련 문서 1부.  끝.