복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	代봉하국	전결 10/13 김태돈

위험물 취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 10. 13.

보고자: 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 10. 13.(수) 11:00~12:00

건    명

위험물취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과 보고(독산고개***)

내용

1. 민원접수-6519(2021.10.13.)호「위험물취급소 변경허가신청서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호: *******

나. 설 치 자: ****************

다. 설치장소: ***********************

라. 내     용

대 상 명	변경내용(독산고개주유소 개축설계)		비고
독산고개주유소	변경내용
	변경전	변경후
	연면적 552.26㎡ 건축면적 231.60㎡	연면적 259.52㎡ 건축면적 164.47㎡
	근린생활시설(사무소),제2종근린생활시설 ※위험물 안전관리법 시행규칙 [별표1의2] 변경허가를 받아야 하는 경우 주유취급소 건축물의 벽 기둥 바닥 보 또는 지붕을 증설 또는 철거하는 경우에 해당

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제37조(주유취급소의기준) 규정에 적합하므로 변경허가신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  변경허가신청 현장확인 사진 1부.  끝.