문서번호	기전과-11649
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		주무관		기전과장
박필관		박신범		10/14 代박신범
협 조
	주무관				김헌경
	주무관				이희수

위례지하차도 인수인계 전 점검결과 보고

2021.  10.

동부도로사업소

(기전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

위례지하차도 인수인계 전 점검결과 보고

1		사업개요

□ 공 사 명 : 위례신도시 택지개발사업 조성공사(1공구)

□ 공사기간 : 2011. 4. 11. ~ 2019. 6. 30.

□ 공사내용 : 위례지하차도 및 부속시설물 설치

□ 발 주 처 : 한국토지주택공사(LH)

□ 시 공 사 : ****************

□ 설 계 사 : ***

2		시설물 인수·인계 대상

□ 대상시설 : 위례지하차도

○ 시설규모 : B=16.8m, L=628m(U-type : 298m, Box-type : 330m)

- 차로수 : 왕복 4차로

- 피난연결통로 : 대인용 3개소

- 전기실 : 1개소(연면적 79.2㎡, 지하1층)

- 소음저감시설 : 298m

□ 주요 기전시설물 세부현황

구 분	개 요
기계	○ 소화전함 : 26개소
전기	○ 수전용량 : 113kW(수배전반 4면) ○ 무정전전원장치(UPS) : 10kVA, 2면 ○ 터널 등기구 - LED(50W, 70W, 100W, 150W) : 322개 - CDM(150W, 200W, 350W) : 222개
정보통신 및 소방	○ 비상경보 : R형 수신반, 비상경보세트 26개 등 ○ 긴급전화 : 벽부형 비상전화단말기 8대 등 ○ 라디오재방송 : 유선스피커 26대 등 ○ CCTV : IP스피드돔 카메라 8대 등

3		점검개요

□ 점검근거 : 위레지하차도 시설물 인계·인수 관련 협조요청(시설보수과, ’21.10.8.)

○ 위례지하차도 기전분야 시설물에 대한 인계·인수계획 검토, 통보 요청

□ 점검일시 : 2021. 10. 12.(화) 14:00 ~ 16:30

□ 점검대상 : 위례지하차도 및 부속시설물

□ 점검내용 : 합동점검 지적사항(기전분야) 조치여부 최종점검 및 추가 조치사항 점검

□ 점검방법 : 발주처(한국토지주택공사), 동부도로사업소 합동점검

□ 점 검 자 : 7명(**************************)

○ 기전과 : *********************************************

4		점검결과

□ 지적사항 7건 발생

연 번	장 소	지적사항	비 고
*	******	*******************
*	***	***************
	*****
*	******	************************************
*	*******	**********************
*	*******	**************************************************
*	***	******************
*	******	**************************************

5		향후계획

□ 점검결과 발생된 지적사항 조치계획 제출 요청(동부→LH) 및 지적사항에 대하여 조치완료 후 점검 재실시

□ 위례지하차도 구조물 소관부서인 시설보수과와 협의하여 인계기관인 한국토지주택공사 측과 시설물 인수인계 추진

붙 임 1. 위례지하차도 기전시설물 합동점검 사진 1부.  끝.