소방특별조사 세부조사표(정****)

1. 조사대상

업 소 명	*****			전화번호	*************
소 재 지	**************	영업주	***	업 종	고시원
건물구조	5/1 층 연면적 : 1,273.65㎡	영업장 정보	사용층 : 지하1~지상5층 사용면적 : 1,155.96㎡		소방안전관리자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	특이사항 없음	소방안전관리 업무 철저토록 지도함.
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	특이사항 없음	소방시설 및 피난시설등 유지 관리 철저토록 지도함.
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	피난안내도 부착됨.
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	소방안전교육 이수함
⑤화재배상책임보험 가입 여부	화재배상책임보험 가입됨.

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기시설 안전관리토록 지도함.	특이사항 없음
가스 분야	가스시설 안전관리토록 지도함.	특이사항 없음
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

조사일 : 2021. 10. 14.

조사자 : 소방위 이래희, 소방장 강병호.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이래희		임희택		10/14 이은와
협조	강병호