“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급 장비 고장발생 보고 (길동)

1. 관련근거

가. 소방장비관리법 제5조(시·도 소방장비관리계획의 수립)

나. 소방행정과-1754(2020.2.17.)『2020년도 자체 소방장비관리 기본계획 알림』

2. 위와 관련 우리 길동119안전센터에서 관리·운영하고 있는 감염관리장비(플라즈마소독기)

고장으로 아래와 같이 보고합니다.

장비명	사용부서	고장내용	원인 및 상태	고장일자
플라즈마 소독기	길동119 안전센터 감염관리실	장비 내 펌프 노후	제조사 진단요청	2021.10.14.(목)

붙임  소방장비 고장발생 보고서(길동) 1부.  끝.

	길동119안전센터장
담당자	강덕구		1팀장	박홍석		119안전센터장	10/14 최형택
협조자
시행	길동119안전센터-3632	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5,6)