“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2021년 9월분)

우리 센터 2021년 9월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

❍ 전력사용 및 생산량 현황

구 분	동 력 비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생 산 량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)	증 ․ 감 요인
'20.9월	1,024,067,590	10,397,418	29,508,100	0.352	○ 9월 최대전력수요 1. 취수장: 6,854㎾ 2. 정수장: 10,634㎾ ○ 전년 동월대비 1. 수돗물 총 생산량: -85만톤 2. 계통별 송수량 노량진라인: -12만톤 우면산라인: -70만톤 방배라인(1,2): -3만톤
'21.9월	986,038,310	10,127,860	28,654,900	0.353
증 ․ 감	-38,029,280	-269,558	-853,200	0.001
	-3.71%	-2.59%	-2.89%	+0.28%

붙임 : 1) 2021년 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2) 2021년 시간대별 전력사용량 현황 1부.  끝.

주무관	윤동진		정수시설과장	전훈		암사아리수정수센터소장	10/15 조성태
협조자	주무관	신대중		주무관	김희송		정수과장	유준수
시행	정수시설과-10194	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02)3146-5750	/전송	02)3146-5707	/		/	대시민공개