투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2 건조시설 응축폐수 인입배관 및 저장탱크 청소 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0987호(2021.10.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2 건조시설 응축폐수 인입배관 및 저장탱크 청소 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2 건조시설 응축폐수 인입배관 및 저장탱크 청소

2) 요청사유 : 배관 및 탱크 내부에 결석 및 침전물이 지속적으로 축적되어 설비 운전에 어려움 발생

3) 정비계획 : 응축폐수 인입배관 세척 작업, 응축폐수 저장탱크 세척 작업, 스트로바이트 제거 등

4) 소요예산 :***********************

5) 지출방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(건조시설의 안정적인 운영을 위하여 응축폐수 인입배관, 저장탱크 청소 필요 )

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	10/15 代이도훈
협조자
시행	운영과-11835	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)