너도 나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	가스측정기 고장발생 통보 (길음)

1. 소방행정과-1382(2021.2.9.)호『2021년 성북소방서 소방장비 관리·운용 계획 알림』

2. 길음119안전센터에서 사용중인 가스측정기 고장이 발생되어 다음과 같이 고장발생을 통보합니다.

장비명	모델명	고장원인 및 상태
가스측정기	LUMIDOR MINIMAX X4	산소센서 불량

끝.

	길음119안전센터장
담당자	박창기		진압1팀장	이계상		센터장	10/15 이연우
협조자
시행	길음119안전센터-5034	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321 (길음동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/		/	부분공개(5)