문서번호	간호2과-1178
결재일자	2021. 10. 15.
공개여부	부분공개(6)

주무관	간호2과장				결재
박주안	10/15 양선희
협 조
	주무관		김희정

의료기기 사용교육 결과보고서

□ 소방서 : 서울특별시은평병원

□ 부  서 : 간호2과

일시	2021.10.15.(금) 14:30~15:00
장 소	41병동 간호사실
교육진행사유	□신규직원 전입 □전환배치 □신규 의료기기 도입 ■기타(정기교육)
교육진행자	***
교육방법	이론 및 실습
참석자	*****************************************
교육내용	□ 환자감시장치(EKG모니터) -심박동수, 혈압, 산소포화도 등 기본적인 생체신호를 측정기록하는 장비 -외관 및 주요 기능 사용법 설명 -정기점검 및 일상점검 예방점검 조치법 -EKG 모니터 보관 위치 □ 전자혈압계 -사용방법 및 혈압측정시 주의사항 -정기점검 및 취급주의 교육 □ 혈당 측정기 -주요 기능 설명 -혈당 측정 방법 및 주의사항 -일상정검은 매일 주임간호사/정기정검은 월 1회 중앙공급실에서 외부 업체 의뢰하여 시행 □ 자동심장충격기(AED) 사용 -각부위 명칭 설명 -자동심장충격기(AED) 사용 매뉴얼 -각 부위별 기능 -자동심장충격기(AED) 보관위치
관련사진
붙임	의료기기 사용자 매뉴얼

끝.