“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]민원 회신 (둔촌동 51-10 맨홀 소음)

안녕하십니까?

한중현님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

- 민원발생위치: 강동구 둔촌동 51-10 도로

- 민원신고내용: 맨홀뚜껑 소음발생

- 현장방문일시: 2021년 10월 15일 16시 00분

- 민원처리결과: 맨홀뚜껑에서 발생되는 소음을 고무패킹 삽입하여 소음 해소함

앞으로도 구정에 많은 관심을 부탁 드리며 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

- 접수번호: 20211013903478

- 처리자: 서울특별시 상수도사업본부 강동수도사업소 시설관리과 김우빈 (02-3146-5196)

주무관							김우빈			시설관리팀장					김주경					시설관리과장					10/15 이규희
협조자
시행			시설관리과-17257									(						)		접수											(						)
우	12989					강동구 성내로 51(541-4) 강동수도사업소 시설관리과															/
전화		02-3146-5196						/전송			02-3146-5239					/													/	부분공개(6)