문서번호	토목부-19188
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	10/18 임춘근
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

교량3개소 초기점검 추가조사비 설계반영 실정보고

2021. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

교량3개소 초기점검 추가조사비 설계반영 실정보고

본 공사의 교량3개소(Ramp-J1교,J2교,E교)가 21년 하반기부터 순차적으로 개통예정에 있으나 초기점검 조사비가 미반영되어 설계에 반영코자 실정보고 드림.

1		근 거

○ 교량3개소 초기점검 추가조사비 설계반영 실정보고 [책임감리단]

[올대감21-273호(2021.10.14.)

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제7조 및 동법시행령 제4조(시설물의 종류)

○ 건설기술진흥법 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등)

○ 건설공사 안전관리 업무수행지침(국토부고시 제2021-194호)

2		사업개요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사규모

- 램프신설 : L=1,600m(교량2개소, L=446m)

- 램프이설 : L=1,309m(교량1개소, L=139m)

○ 사업기간 : 2016.04.22 ~ 2022.12.31.(전체), 2021.07.06 ~ 2021.12.31(6차)

○ 총사업비 : (전체) 56,399백만원(‘21년 : 8,706백만원)

○ 공 정 율 : 78.0%

3		검토내용

□ 실정보고 요약서

◦ 개요 : 추가조사비 미반영되어 추가검토 [정기점검 및 기본조사 기(旣) 반영]

◦ 초기점검 대상 시설물

교량	교량형식	연장	시설물등급	대상여부	비고
********	*****	*********************	**********	**
********	************	******************	**********	**
*******	*****	************	**********	**

◦초기점검비(추가조사비) 산출 및 업체선정 : 대가산정 및 견적서(3개) 검토비교

구분	단위	대 가 산정시	견적서			비고
			지티 엔지니어링(주)	㈜중부구조 안전기술단	㈜호성이앤씨
*****	**	*******	******	******	******	PS단가 임 ***** ********
*********		*********************	*******	*******	*******
*****			*

□ 검토 세부내용

◦ 현장 내 초기점검 대상 시설물

교 량	교량형식	연장	시설물등급	대상여부	비고
********	*****	*********************	**********	**
********	************	******************	**********	**
*******	*****	************	**********	**

◦ 정기안전 및 초기 안전점검 대상 검토

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제7조 및 동법시행령 제4조(시설물의 종류)

구분	1종시설물	2종시설물	비고
**	************************** ***************** ***********************	********************************************

◦ 초기점검 실시관련 규정 검토

- 건설기술진흥법 시행령 제100조(안전점검의 시기·방법 등) 제①항 제3호

“제98조 제1항제1호에 해당(1,2종시설물)하는 건설공사에 대해서는 그 건설공사를 준공(임시 사용을 포함한다)하기 직전에 제1호에 따른 정기안전점검 수준 이상의 안전점검을 할 것.”

- 건설공사 안전관리 업무수행지침[국토부고시 제2021-194호]

제25조(초기점검의 실시)

① “시공자는 영 제98조제1항제1호에 따른 건설공사 준공(임시사용을 포함한다)하기 전에 ~(중략)~ 정밀점검 수준의 초기점검을 실시하여야 한다.”

② “초기점검에는 별표3에 따른 기본조사이외에 공사목적물의 외관을 자세히 조사하는 구조물 전체에 대한 외관망도 작성과 초기치를 구하기 위하여 필요한 별표3의 추가조사 항목이 포함되어야 한다. ”

◦ 초기점검 시행계획

시설물명	규 모	초기점검	검토사항	비고
*******	************	***************	*********************
*******	************	***************	**************************** *******
******	************

◦ 초기점검 추가조사비 설계반영 현황

구조물명	정기안전점검 (시공중점검)	초기점검(준공전점검)		비 고
		기본조사	추가조사
********	******* ****	******* ****	*** *******	***************************** *************************
********
*******

◦ 공사비 증.감 현황

-  ************************************************

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)
			당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
**********
******	*****	**	*	*	*	******	******	****
******	*****	**	*	*	*	*	******	******
*****						******	******	******
*****						*****	*****	*****
*****						******	******	******

5		감리단 검토의견

○ ***************************************************************************************************************************************

6		조치계획

○ ********************************************************************************************************************

붙 임  1. 정기안전점검 및 초기점검 방침서 1부

2. 책임건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.