“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	마포구청장(치수과장)
(경유)
제목	저촉 상수도관 이설 협의결과 송부(홍제천 망원나들목 설치사업)

1. 마포구 치수과-19155(’21.9.7.)호 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행하는 「홍제천 망원 나들목 설치사업」구간 내 저촉 상수도관 이설협의 요청에 대하여 아래와 같이 협의결과를 보내드리니, 착공전 이설공사 세부계획서를 본부에 제출하시어 최종협의 후 시행하여 주시기 바랍니다.

<저촉 상수도관 이설개요>

가. 위    치 : 방울내로 11길 87주변

나. 규    모 : D700㎜, L=175m

다. 협의결과

- (붙임1) 검토결과 보고서와 (붙임2) 상수도관 이설 승인조건을 설계에 반영

- 착공전 이설공사 세부계획서 제출

붙임 : 1. 이설검토 결과보고서 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이명준		배수과장	김근용		급수부장	10/18 신용철
협조자
시행	배수과-8840	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)