문서번호	계약심사과-14486
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	계약심사과장
이상협		성호준	10/18 손병하
협 조
	실무사무관			노지문
	주무관			정광열

『기계분야 서울형품셈 신규개발 및 정비』를 위한

원가분석자문회의(비대면) 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  10.

재 무 국

(계약심사과)

『서울형품셈 신규개발 및 정비』를 위한

원가분석자문회의(비대면) 결과 보고

정부 표준품셈이 없는 기계분야 서울형품셈의 신규개발과 기존 품셈에 대한 개선이 필요한 사항에 대하여 원가분석 자문회의를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		자문회의 개요

□ 기    간 : 2021. 10. 1 ~ 10. 12

□ 심의방법 : 코로나19 확산 방지를 위한 비대면 서면 심의

□ 심의위원 : 총 9명(외부위원 3, 발주부서 2, 계약심사과 4)

○ 원가분석 자문위원(2) : **************

○ 한국 소방시설협회(1) : ******

○ 발주부서(2) : 도시기반시설본부 설비부, 서울시립대학교 시설과

○ 계약심사과(4) : 계약심사과장 외 3인

□ 회의안건 : 서울형품셈 신규개발(안) 및 기존 품셈 정비(안)

○ 서울형품셈 신규 개발(1)

- 소방 전자식 기동용 압력스위치

○ 기존 서울형품셈 개선 정비(4)

- AUTO SUPPLY STSYEM, 감압밸브장치, 전기온수기 설치, 전기컨벡터 설치

2		회의결과

□ 자문위원 검토의견

위원	주요 내용	조치사항
*** (원가자문)	1. 전자식 기동용 압력스위치 - 펌프의 계장작업과 동작시험 반영 필요 2. 기존 품셈 정비 : 적정	- 펌프 계장작업 불필요 (화재 수신반과 연결) - 동작시험은 기계품셈 4-1-1 ‘일반펌프 설치’ 및 전기품셈 5-30 ‘자동화재 경보장치 설치’ 품에 반영(붙임3 참조)
*** (원가자문)	1. 전자식 기동용 압력스위치 - 공량산출 적정함 - 수신반에 연결되는 전기배선 공량 별도 산출 2. 기존 품셈 정비 - 2방밸브 외 3방밸브에 대한 작업 추후 시행 - 글로브밸브 대신 동일한 감암밸브 설치 방안 강구	- 전기공사에 반영 - 제어밸브류는 동일 품 적용 - 설계시 반영 사항임
*** (소방협회)	1. 전자식 기동용 압력스위치 - 공량산출 적정함 - 현장여건이 다르고 설치 후 동작시험이 진행됨에 따라 추가 실사를 통한 고도화 작업 필요 2. 기존 품셈 정비 : 의견사항 없음	- 품셈 개발이후 필요시 정비 가능
윤대영 (도기본)	1. 전자식 기동용 압력스위치 : 적정함 2. 기존 품셈 정비 : 의견 없음	-
신동민 (시립대)	1. 전자식 기동용 압력스위치 : 적정함 2. 기존 품셈 정비 - 다양한 시공방식과 종류별 설치품을 반영하고 규격별 배관 및 밸브수량 상세 명시는 적절함	-

□ 자문회의 결과

○ 「전자식 기동용 압력스위치」 서울형품셈 신규 개발(안) 확정

○ 「감압밸브장치」외 4개 품셈 정비(안) 확정

□ 서울형 품셈 개발 및 기존 품셈 정비 내용 : 붙임2 참조

3		행정사항

□ 소요예산 : 금 300천원

○ 외부위원 3명 × 100천원(비대면 서면심사) = 300천원

○ 예산과목 : 계약심사업무 효율화, 계약심사업무 전문성 강화,
계약심사 업무추진, 사무관리비

붙임  1. 자문의견서 1부.

2. 서울형품셈 신규개발 및 정비내용 1부

3. 동작시험 관련 품셈 1부.  끝.