문서번호	운영과-11934
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	10/18 최영효
협조

제3소화조 C계열 협잡물 처리기 감속기 수리계획 보고

2021. 10.

중랑물재생센터

운영과

제3소화조 C계열 협잡물 처리기 감속기 수리계획 보고

제3처리장 C계열 생오니 협잡물처리기가 장기간 가동과 이물질 과다 유입에 따른 싸이크론 감속모터 등이 소손으로 아래와 같이 수리하고자 함.

□ 고장 현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량
제3소화조 C계열	협잡물처리기 싸이크론 감속모터	7.5kW	1대

□ 점검결과

○ 제3처리장 C계열 협작물 처리기가 장기간 가동으로 인한 싸이크론 감속모터 소손으로 조속히 수리가 필요한 상태임.

□ 조치계획

○ 협잡물처리기를 정상가동 할 수 있도록 전문수리업체에 의뢰하여 수리하고자 함.

□ 행정사항

○ 수리방법 : 소액 전자세금계산서로 입금처리

○ 소요예산 : 금 4,081,000원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용,    처리장비, 수선유지교체비(슬러지분야 소규모수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝.