문서번호	서울특별시공무원수련원-6270
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
고명재		이무규	10/18 이광희
협조

2021년 하반기

제3종시설물 정기점검계획 보고

2021. 10.

서울특별시 공무원수련원

2021년 하반기 제3종시설물 정기점검 계획 보고

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따라 우리원 건축물에 대한 제3종시설물 2021년 하반기 정기점검 계획에 대한 보고입니다.

Ⅰ		추진근거 및 규모

□ 관련 법령 및 지침

○「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조(안전점검의 실시)

○ 2021년 수련원 제3종시설물 유지관리(정기점검)계획 보고

(공무원수련원-929, ‘21.2.5)

○ 2021년 상반기 제3종시설물 정기안전점검 결과 보고

(공무원수련원-3520, ‘21.6.2)

□ 수련원 제3종 시설물 규모

○ 위  치 : 강원도  속초시 미시령로 3160(노학동)

○ 규  모 : 지하2층, 지상8층, 연면적 7,243.95㎡

○ 용도 및 구조 : 교육연구시설(교육원), 철근콘크리트

○ 사용승인일(준공일) : 1997. 2. 13.

○ 시특법 종별 : 제3종 시설물(’20.9.6일 지정고시)

○ 등급결정(B등급): ‘21년 상반기 정기안전점검(최초) 결과시(‘21.6.2)

Ⅱ		정기안전점검 계획

□ 정기안전점검 개요

점 검 명 (용역명)	서울특별시 공무원수련원 정기안전점검
관리주체	서울특별시 공무원수련원	점검기관 (대표자)	서울특별시 공무원수련원 (이 광 희)
점검방법 (계약방법)	자체점검	책임기술자	고 명 재 (참여 조사요원 : 홍원표)
점검기간	2021. 10.20. ~ 10.29	점검금액 (계약금액)	-
점검대상	건축물 및 주변 부대시설

□ 점검  방법

○ 수행자 :  자격을 갖춘 소속직원이 있어 직접수행(2인)

※ 책임기술자(고명재, 특급기술자, 안전점검교육이수),조사요원 1인(시설팀 홍원표)

○ 현장조사 요령 및 포인트

- 조사수준 : 정기적 순찰 수준의 외관조사

- 조사대상 : 주요 부위 및 부재

- 조사방법

· 육안과 간단한 측정기기(정기안전점검기구)로 구조부재의 변경사항, 균열발생 상태 등 확인

· 진전상황을 지속적으로 관찰

· 건축물의 평면,입면,단면,용도 등의 변경과 하중조건, 기초·지반조건, 주변 환경조건 등의 변동 상황 파악

· 매 반기마다 전체 건축물을 수평 혹은 수직, 구조의 중요도에 따라 부재별로 분할하여 실시 가능

· 점검결과의 표준서식에 기록

○ 금회 점검 범위 축소(코로나-19관련) 시행

- 배  경 : ’21년 10월 점검일 현재 수련원 시설이 코로나-19관련 강원도생활치료센터로 지정, 운영 출입 제한되어 부득이 출입금지 구역 외 범위에 대하여 점검 실시

- 출입제한 구역(확진자 생활공간, 출입이동동선 및 지원시설)

· 옥내시설 : 2~8층 전체, 지하1층 (여사우나 및 사무실 제외), 계단, 복도 및 엘리베이터실

· 옥외시설 : 건물 인근 주차통로 및 주차구획(북측, 동측, 남측) 등

옥외 출입제한 구역도	지하1층 부분 출입 제한 구역도
정면 생활치료 센터 게시판	건물 북측 출입통로 제한 구역

Ⅲ		점 검 결 과

□  결과 분석

○ 정기안전점검 결과보고서(2021년 하반기) 작성

○ 점검결과 특이 사항 발견시 조치계획 수립

□ 행정사항

○ 결과 FMS 시스템 보고 : 2021년 11월초(점검완료 후 30일이내)

○ 책임기술자 정기안전점검 수행 자격유지를 위한 연회비(2021년분) 납부(한국건설기술인협회 30천원).   끝.