	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물 저장소 휴지 개시 신고 처리결과 통보(이랜드********)

1. 평소 소방행정발전에 협조하여 주심에 감사드리며 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 관내 옥내탱크저장소 휴지 개시 신고에 대한 처리내역을 다음과 같이 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설 치 자: *******

나. 상 호 명: ************

다. 위    치: *****************************

라. 내    용

대 상 명	휴지 개시 신고내용	비고
이랜드리테일 NC구로점	휴지사유 : 옥내탱크저장소 장기간 미사용 휴지안내문구 및 접근금지 표시 설치, 옥내탱크저장소 내 위험물 및 가연성증기 제거

마. 휴지개시일 : 2021년 10월 13일

바. 휴지종료일 : 미상(위험물 저장 취급 재개전 까지)  끝.

	구로소방서장
수신자	구로구청장(부과과장),구로구청장(환경과장),한국소방안전원장
담당자	김정훈		위험물안전팀장	代봉하국		예방과장	전결 10/18 김태돈
협조자
시행	예방과-22620	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 위험물안전관리팀	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	kobe1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)