		동부수도사업소
CU********8*******C01***************E0510-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	기타민원 처리결과(최종답변)

***님이 신청하신 호소성민원에 대해 아래와 같이 처리하고자 합니다

성명	김준성
주소	서울특별시 동대문구 **************
민원제목	정기적 퇴수 요청
민원내용	2021.9.30 15시에 수질 검사를 받은 결과, 잔류 염소 농도가 0.11mg/L로 나왔습니다. https://www.waternow.go.kr/web/waterQltInfo/search 국가상수도정보시스템의 우리 동네 수질 정보를 보면 이문동 2021년 농도가 0.41~0.66 사이인데, 저희 집은 그에 비하면 1/6~1/3 수준일 뿐 아니라 세균이 번식할 수 있는 0.10mg/L가 되기 직전입니다. 검사원은 관말 지역인 게 원인 같다고 했습니다. 이문1촉진구역 재개발 공사장이 저희 집을 둘러싸고 있어서 그런 것 같습니다. 아리수가 정체되어 있는 동안 염소 농도는 자연 감소하여 몇 시간 안에 기준치 이하로 떨어질테니, 시간이 지날수록 세균수가 증가해서 위험해질 것입니다. 게다가 이번 검사에서는 0.11mg/L가 나왔지만, 편차가 있을테니 시기에 따라 0.10 이하로 떨어질 수도 있습니다. 건강을 해칠 수 있는 수질이 매우 걱정되어 검색했고, 아래와 같은 자료를 발견했습니다. https://e-arisu.seoul.go.kr/promotion/report.jsp?peb_idx=571&amp;brdType=R 2021.09.27 [서울시, &apos;상수도 관망관리 시스템&apos;으로 아리수 공급과정 더 깨끗해진다] 배포자료인데, 그 내용 중에 &quot;□ 아울러 관말에 수돗물이 정체되어 수질관리가 필요한 지역 161개소에 대하여 20~50일 간격으로 퇴수를 실시해 주기적으로 관리하고 있다.&quot; 문구를 발견했습니다. 이문1촉진구역 재개발 공사는 2024년에 완공된다고 하니, 그 전까지는 계속 관말 지역이라 물이 정체되어 있어서 염소 농도가 낮게 나올 것 같습니다. 게다가 이 근처는 대학가이고 거의 원룸촌이라서, 일반 가족보다는 대학생 1인 가구가 많아서 오전~저녁 사이 물 사용량이 낮아서, 상수도가 더욱 정체되어 있을겁니다. 그래서 위 문구에 나온 &apos;관말에 수돗물이 정체되어 수질관리가 필요한 지역&apos;에 저희 집을 추가하여 일정 간격으로 정기 퇴수를 요청드리고 싶습니다. 중환자이신 어머니의 건강이 매우 걱정되어, 가능하면 깨끗한 위생 상태를 유지하고 싶어서 부탁드리는 것입니다. 가능한 도움주시면 감사하겠습니다.
답변내용	********************************************************* ********************************************************* ********************************************************************************************************************************** *********************************************** ************************************************************************

끝.

주무관							장훈				시설운영팀장					김대용					시설관리과장					10/18 代김대용
협조자
시행			시설관리과-24628										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)																/
전화									/전송			02)3146-2839					/														/	부분공개(6)