		용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[안전신문고] 소화전 도색필요 민원

안녕하십니까? 우리시 안전정책에 관심을 갖고 소방서비스의 발전을 위한 좋은 의견 주신 귀하께 감사 드립니다.

귀하께서 응답소(접수번호**************) 또는 국민신문고(신청번호 ****************)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 귀하께서는 노후된 소화전을 발견하고 조치를 요청하신 것으로 보입니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

문의주신 소화전은 용산소방서에서 관리하고 있는 소화전입니다. 현재 서울소방본부의 모든 소화전은 노후등급을 분류하여 관리하고 있습니다. 해당소화전은 담당 안전센터 직원들의 조사에 의하면 B등급(상태양호)으로 관리되고 있습니다. 하지만 기능적으로는 문제없을지라도 민원인께서 보시기에 외관 페인트 벗겨짐과 같이 노후화 되었다고 판단하셨을 수도 있을 것 같습니다. 외관 페인트 도색의 경우에는 1년에 한번 도색사업을 실시하고 있습니다. 올해 사업은 종료가 되었으므로 2022년 적극 반영해서 도색대상에 참고하도록 하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 용산소방서 재난관리과 박지수 주무관(☏02-6943-1443)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자							박지수			★대응총괄팀장					김명완					재난관리과장					10/18 박주경
협조자
시행			재난관리과-6476									(						)		접수											(						)
우	04375					서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 3층 재난관리과 사무실															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-6943-1443						/전송			02-749-1911					/	pjs8891@seoul.go.kr												/	부분공개(6)