“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	대용량저수조 소유 공공주택 관리소장 귀하
(경유)
제 목	상수도 시설물 공사관련 저수조 만수위 유지 요청

1. 깨끗하고 안정적인 아리수 공급에 적극 협조해 주시는 귀 관리소에 감사드립니다.

2. 우리 사업소에서 운영 중인 내곡아리수올림터의 유출배관 교체작업과 관련하여 작업 시 펌프 운영중단으로 귀 공동주택에 급수하는 내곡배수지에 송수가 불가하니, 배수지 수위저하에 따른 급수사고를 예방을 위해 아래와 같이 협조 부탁드립니다.

가. 공 사 명 : 내곡올림터 펌프장 내 유출배관 교체

나. 작업내용 : 펌프 3호 부식 유출배관(300A) 신규배관으로 교체

다. 작업일시(1차) : ‘21. 10. 22.(금) 20시 ~ 10. 23.(토) 6시

- 2차 작업일시는 필요시 추후 유선안내

라. 요청사항

- 공공주택 저수조 ‘21. 10. 22.(금) 21시까지 만수위 유지

- 만수위 도달 후 작업완료 시각 ‘21. 10. 23.(토) 06시까지 저수조 유입밸브 잠금 유지 및 순차적 급수를 위해 유입밸브 열기 전 강남수도사업소 제어실 전화(02-3146-4919, 4968) 요청.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이은주		기전팀장	나동안		시설관리과장	10/19 김근태
협조자	주무관	유경준
시행	시설관리과-17107	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 4층 시설관리과 (도곡동)	/
전화	02-3146-4920	/전송	02-3146-4939	/	jee055@seoul.go.kr	/	대시민공개