문서번호	요금과-21815
결재일자	2021. 10. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	최성길	10/19 김정일
협 조

‘아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!’

2021년 8월(10월납기) 조정량 및 유수율 보고

2021.10

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 8월(10월납기)조정량 및 유수율 보고

1		유수율 현황

□ 2021년 유수율 목표 : 98.33%

□ 8월 유수율

2021년 8월 누계 유수율(잠정)
99.71%	전년대비 1.35%p□
	목표대비 1.38%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2021년	79,767	79,535	99.71%
	2020년	81,371	80,039	98.36%
	증감	-1,604	-504	1.35%p□
당월	2021년	10,484	9,928	94.70%
	2020년	10,683	9,785	91.60%
	증감	-199	143	3.10%p□

8월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                                (단위 : 천㎥)

구별	2021년 8월 누계			2020년 8월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	79,767	79,535	99.71%	81,371	80,039	98.36%	-1,604	-504	1.35%p
마포구	28,653	28,201	98.42%	28,608	28,710	100.36%	45	-509	-1.93%p
서대문구	23,287	23,759	102.03%	24,451	24,440	99.95%	-1,164	-681	2.07%p
은평구	27,827	27,574	99.09%	28,312	26,889	94.97%	-485	685	4.12%p

마포구	계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
2021년	98.42%	100.55%	102.90%	86.46%	102.86%	78.12%
2020년	100.36%	110.93%	102.29%	84.72%	103.57%	85.28%
증감	-1.93%p	-10.37%p	0.62%p	1.74%p	-0.71%p	-7.16%p

8월 마포구 누계 유수율

서대문구	계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
2021년	102.03%	115.08%	97.91%	114.99%	113.97%	88.58%	93.61%
2020년	99.95%	100.89%	106.41%	104.77%	99.00%	88.44%	94.43%
증감	2.07%p	14.19%p	-8.50%p	10.22%p	14.97%p	0.14%p	-0.81%p

8월 서대문구 누계 유수율

은평구	계	불광터널	증산1	증산2	진관
2021년	99.09%	96.78%	109.35%	100.68%	98.70%
2020년	94.97%	94.61%	87.67%	99.29%	98.83%
증감	4.12%p	2.17%p	21.67%p	1.39%p	-0.14%p

8월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                                (단위 : 천㎥)

구별	2021년 8월 당월			2020년 8월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	10,484	9,928	94.70%	10,683	9,785	91.60%	-199	143	3.10%
마포구	3,808	3,488	91.60%	3,759	3,414	90.81%	49	74	0.79%
서대문구	3,161	3,013	95.31%	3,176	3,021	95.11%	-15	-8	0.20%
은평구	3,515	3,427	97.50%	3,748	3,351	89.41%	-233	76	8.10%

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(8월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 199천㎥ 감소하였으나 당월 조정량은 전년대비 143천㎥ 증가하여 ‘21년 8월 당월 유수율은 전년대비 3.10%p 증가한 94.70% 임

- ‘21년 7월 누계 유수율은 100.44%이었으나 ‘21년 8월 당월 유수율이 전년대비 3.10%p 증가하여 ‘21년 8월 누계 유수율은 전년대비 1.35%p 증가한 99.71%임

- 코로나19 장기화, 관내 인구수 감소, 전년대비 윤일 1일 감소 등 공급량 및 조정량 감소하였으나 8월 누계 조정량 감소(504천㎥)보다 전년대비 누수건수 감소 등 8월 누계 공급량 감소(1,604천㎥)가 더 감소하여 ‘21년 8월 누계 유수율은 전년대비 1.35%p 증가하였음.

○ 조정량 분석(8월 누계)

- 코로나19 확산관련 다중이용시설 기피 및 사회적 거리두기로 전반적 사용량이 감소하여 ‘21년 8월 누계 조정량은 전년대비 504천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년	99.09	98.49	102.86	97.01	106.29	95.27	103.79	94.70
2020년	101.81	94.83	100.87	94.56	105.66	92.74	104.72	91.60	105.40	93.22	101.27	90.75
증감(%p)	-2.72	3.66	1.99	2.45	0.63	2.53	-0.93	3.10

8월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
누계	공급량	5,847	7,170	5,144	9,297	1,194
	조정량	5,879	7,379	4,447	9,563	933
	유수율	100.55%	102.90%	86.46%	102.86%	78.12%
당월	공급량	861	923	671	1,223	129
	조정량	413	1,168	376	1,439	92
	유수율	47.94%	126.48%	55.98%	117.67%	71.43%
담당자		급수과(최재영) 요금과(김정규)	급수과(고명환) 요금과(김정규)	급수과(정원형) 요금과(김정규)	급수과(정원형) 요금과(김정규)	급수과(김용섭) 요금과(김정규)

서대문구		홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
누계	공급량	4,159	6,862	3,084	1,241	2,778	5,163
	조정량	4,786	6,718	3,547	1,415	2,460	4,834
	유수율	115.08%	97.91%	114.99%	113.97%	88.58%	93.61%
당월	공급량	494	929	442	175	376	745
	조정량	700	1,129	238	333	178	435
	유수율	141.81%	121.55%	53.92%	189.62%	47.36%	58.38%
담당자		급수과(정진우) 요금과(김정규)	급수과(유미진) 요금과(김정규)	급수과(정진우) 요금과(김정규)	급수과(유미진) 요금과(김정규)	급수과(조은희) 요금과(김정규)	급수과(정진우) 요금과(김정규)

은평구		불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	15,771	3,287	3,095	5,674
	조정량	15,264	3,594	3,116	5,600
	유수율	96.78%	109.35%	100.68%	98.70%
당월	공급량	2,018	336	420	741
	조정량	2,123	321	372	611
	유수율	105.21%	95.49%	88.58%	82.50%
담당자		시설과(박성열) 요금과(김정규)	시설과(황순미) 요금과(김정규)	시설과(장원석) 요금과(김정규)	시설과(강철운) 요금과(김정규)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	139,481	9,928	137,668	9,785	1,813	143
가정용	119,787	7,481	118,534	7,347	1,253	134
공공용	1,082	399	1,073	388	9	10
일반용	18,552	1,972	17,994	1,927	558	45
욕탕용	60	76	67	123	-7	-47

□ 업종별 조정량 증감원인(8월 당월)

○ 신축 등으로 가정용 사용량이 증가하였고, 코로나19 장기화로 인한 피로감으로 전년대비 공공용 및 일반용이 증가하였으나 코로나19 관련 욕탕용은 감소하여 ‘21년 8월 당월 조정량은 전년대비 143천㎥ 증가하였음.

○ 가정용 증감량 : 134천㎥ 증가

- 신축으로 인한 전년대비 사용량 증가(********* 1단지 23,381㎥, ******** 12,449㎥, ******** 9,630㎥)

- ************* 검침주기 변경(2개월→1개월)으로 전년대비 사용량 6,902㎥ 증가 등 다수

- 전년대비 사용량 증가(**** 7,154㎥, *********** 6,452㎥)

○ 공공용 증감량 : 10천㎥ 증가

- ************ 학생 및 이용객 증가 등 전년대비 사용량 4,011㎥ 증가

○ 일반용 증감량 : 45천㎥ 증가

- ************* 전년대비 사용량 6,716㎥ 증가 등 다수

○ 욕탕용 증감량 : -47천㎥ 감소

- 코로나19 관련 전년대비 사용량 감소(******** 7,115㎥, ******* 7,094㎥, ******* 6,371㎥, ** 5,808㎥)

- 전년대비 욕탕용 -7수전 감소

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	139,481	9,928	137,668	9,785	1,813	143
증산4	107	413	108	403	-1	10
증산5	24,343	1,168	23,909	1,159	434	9
와우산1	3,085	376	3,073	365	12	11
와우산2	11,519	1,439	10,838	1,373	681	67
만리3	2,385	92	2,373	115	12	-23
홍은	11,387	700	11,406	722	-19	-22
백련	17,770	1,129	17,873	1,125	-103	4
백련6	2,734	238	2,757	240	-23	-1
백련9	6,982	333	6,930	323	52	10
증산3	409	178	433	182	-24	-3
남산4	2,808	435	2,895	430	-87	5
불광터널	37,999	2,123	37,243	2,033	756	90
증산1	4,342	321	4,275	317	67	5
증산2	6,387	372	6,334	367	53	5
진관	7,224	611	7,221	635	3	-24

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산4중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : 10천㎥ 증가

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산4	계	107	412,963	108	402,764	-1	10,199
	가정용	25	208,010	25	204,820	0	3,190
	공공용	1	27	1	32	0	-5
	일반용	78	197,117	78	188,885	0	8,232
	욕탕용	3	7,809	4	9,027	-1	-1,218

<증산5중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : 9천㎥ 증가

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산5	계	24,343	1,167,777	23,909	1,158,777	434	9,000
	가정용	20,488	823,993	20,202	816,206	286	7,787
	공공용	112	27,475	113	26,213	-1	1,262
	일반용	3,735	310,138	3,585	307,200	150	2,938
	욕탕용	8	6,171	9	9,158	-1	-2,987

<와우산1중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : 11천㎥ 증가

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산1	계	3,085	375,595	3,073	364,531	12	11,064
	가정용	1,657	187,641	1,636	178,320	21	9,321
	공공용	32	16,187	30	13,482	2	2,705
	일반용	1,394	171,745	1,404	169,916	-10	1,829
	욕탕용	2	22	3	2,813	-1	-2,791

<와우산2중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : 67천㎥ 증가

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산2	계	11,519	1,439,442	10,838	1,372,667	681	66,775
	가정용	9,363	1,021,471	8,748	978,631	615	42,840
	공공용	135	52,947	132	40,461	3	12,486
	일반용	2,012	347,361	1,949	330,106	63	17,255
	욕탕용	9	17,663	9	23,469	0	-5,806

<만리3중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -23천㎥ 감소

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리3	계	2,385	92,051	2,373	114,838	12	-22,787
	가정용	2,207	83,046	2,204	106,062	3	-23,016
	공공용	9	2,865	9	2,852	0	13
	일반용	169	6,140	160	5,924	9	216
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : -22천㎥ 감소

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은	계	11,387	700,266	11,406	722,425	-19	-22,159
	가정용	10,170	583,539	10,196	602,316	-26	-18,777
	공공용	140	29,738	143	27,105	-3	2,633
	일반용	1,071	82,358	1,060	75,902	11	6,456
	욕탕용	6	4,631	7	17,102	-1	-12,471

<백련중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 4천㎥ 증가

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련	계	17,770	1,128,763	17,873	1,124,704	-103	4,059
	가정용	15,838	950,655	15,976	950,479	-138	176
	공공용	159	50,710	156	48,486	3	2,224
	일반용	1,772	122,874	1,740	119,384	32	3,490
	욕탕용	1	4,524	1	6,355	0	-1,831

<백련6중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -1천㎥ 감소

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련6	계	2,734	238,343	2,757	239,534	-23	-1,191
	가정용	1,979	105,661	1,992	102,446	-13	3,215
	공공용	25	18,947	25	16,923	0	2,024
	일반용	730	113,735	739	119,906	-9	-6,171
	욕탕용	0	0	1	259	-1	-259

<백련9중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : 10천㎥ 증가

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련9	계	6,982	332,562	6,930	322,903	52	9,659
	가정용	6,634	291,985	6,588	282,568	46	9,417
	공공용	40	11,565	40	9,894	0	1,671
	일반용	307	28,110	301	29,276	6	-1,166
	욕탕용	1	902	1	1,165	0	-263

<증산3중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : -3천㎥ 감소

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산3	계	409	178,311	433	181,557	-24	-3,246
	가정용	211	152,172	224	153,440	-13	-1,268
	공공용	16	1,088	16	1,491	0	-403
	일반용	180	20,600	190	19,362	-10	1,238
	욕탕용	2	4,451	3	7,264	-1	-2,813

<남산4중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : 5천㎥ 증가

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산4	계	2,808	434,816	2,895	429,606	-87	5,210
	가정용	2,313	324,547	2,360	309,873	-47	14,674
	공공용	66	42,649	66	45,523	0	-2,874
	일반용	425	63,507	465	68,019	-40	-4,512
	욕탕용	4	4,113	4	6,191	0	-2,078

<불광터널중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : 90천㎥ 증가

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널	계	37,999	2,122,998	37,243	2,032,653	756	90,345
	가정용	33,180	1,693,986	32,674	1,631,969	506	62,017
	공공용	164	71,824	160	51,634	4	20,190
	일반용	4,642	339,538	4,395	326,438	247	13,100
	욕탕용	13	17,650	14	22,612	-1	-4,962

<증산1중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : 5천㎥ 증가

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산1	계	4,342	321,122	4,275	316,566	67	4,556
	가정용	3,972	276,652	3,912	272,877	60	3,775
	공공용	37	8,411	38	6,781	-1	1,630
	일반용	329	33,678	321	32,124	8	1,554
	욕탕용	4	2,381	4	4,784	0	-2,403

<증산2중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : 5천㎥ 증가

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산2	계	6,387	371,817	6,334	366,683	53	5,134
	가정용	5,172	295,921	5,192	289,207	-20	6,714
	공공용	26	5,944	27	5,694	-1	250
	일반용	1,184	64,319	1,110	60,661	74	3,658
	욕탕용	5	5,633	5	11,121	0	-5,488

<진관중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : -24천㎥ 감소

구분	업종	2021년 8월(10월납기)		2020년 8월(10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관	계	7,224	611,087	7,221	634,914	3	-23,827
	가정용	6,579	481,642	6,605	467,958	-26	13,684
	공공용	119	58,433	117	91,803	2	-33,370
	일반용	524	70,735	497	73,588	27	-2,853
	욕탕용	2	277	2	1,565	0	-1,288

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			증감주요내역
	2021년 8월	2020년 8월	증감
계	3,483,877	3,389,842	94,035
아현제1동	150,045	151,389	-1,344
아현제2동	79,052	79,702	-650
공덕제1동	18,164	19,090	-926
공덕제2동	169,261	158,538	10,723
신공덕동	51,049	56,040	-4,991
도화동	330,656	308,527	22,129
용강동	263,041	261,043	1,998
대흥동	58,026	55,548	2,478
염리동	184,830	149,722	35,108
신수동	268,950	267,323	1,627
서강동	80,425	81,114	-689
서교동	61,837	58,603	3,234
동교동	342,563	335,726	6,837
합정동	22,436	24,005	-1,569
망원제1동	345,947	345,719	228
망원제2동	2,105	2,816	-711
연남동	312,373	309,853	2,520
성산제1동	330,466	322,626	7,840
성산제2동	82,069	83,793	-1,724
상암동	330,582	318,665	11,917

서대문구	조정량			증감주요내역
	2021년 8월	2020년 8월	증감
계	2,621,986	2,604,259	17,727
천연동	209,594	212,460	-2,866
북아현동	69,260	68,464	796
충현동	55,670	49,014	6,656
신촌동	64,373	74,030	-9,657
연희동	604,673	616,326	-11,653
홍제제1동	305,061	299,735	5,326
홍제제3동	203,540	204,538	-998
홍제제2동	48,541	48,423	118
홍은제1동	44,091	40,856	3,235
홍은제2동	414,245	401,943	12,302
남가좌제1동	135,981	137,272	-1,291
남가좌제2동	348,816	330,145	18,671
북가좌제1동	86,404	88,063	-1,659
북가좌제2동	31,737	32,990	-1,253

은평구	조정량			증감주요내역
	2021년 8월	2020년 8월	증감
계	3,822,050	3,767,002	55,048
녹번동	513,405	495,459	17,946
불광제1동	136,079	148,255	-12,176
불광제2동	8,058	9,162	-1,104
갈현제1동	365,067	368,270	-3,203
갈현제2동	12,280	15,470	-3,190
구산동	18,271	17,841	430
대조동	469,390	462,534	6,856
응암제1동	439,916	415,118	24,798
응암제2동	263,374	257,784	5,590
응암제3동	6,421	7,642	-1,221
역촌동	739,090	719,045	20,045
신사제1동	30,505	33,872	-3,367
신사제2동	34,036	33,613	423
증산동	241,511	230,405	11,106
수색동	32,764	26,786	5,978
진관동	511,883	525,746	-13,863

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 8월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2021년 8월	1,150,939	370,053	306,472	474,414
2020년 8월	1,167,981	373,620	312,632	481,729
증 감	-17,042	-3,567	-6,160	-7,315

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2021년 8월	292,901	254,807	2,141	35,876	77
2020년 8월	289,446	252,768	2,140	34,454	84
증 ․ 감	3,455	2,039	1	1,422	-7

○ 기온

- 평균 최고기온 : 29.7℃(전년 대비 0.4℃ 높음)

- 평균 최저기온 : 22.8℃(전년 대비 1.6℃ 낮음)

- 강우일수 및 강우량 : 13일 211.2㎜(전년 대비 464.5㎜ 감소)

8월 평균기온

8월～9월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2021년	2020년	증감
8월 당월	40,388㎥	17,264㎥	23,124㎥
8월 누계	151,945㎥	128,955㎥	22,990㎥

○ 누수복구

구 분	2021년	2020년	증감
8월 당월	52건	52건	0건
8월 누계	589건	654건	-65건

○ 외국인 관광객

구분		2020년 8월	2021년 8월	증감
총 관광객		8,634	18,452	9,818
	중국 관광객	212	1,011	799

○ 휴일 일수 : 8월~9월 21일(전년보다 1일 많음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 확산

- 코로나19 확산 관련 2020년 1월 중순부터 외국인 관광객 감소, 사회적 거리두기 및 다중이용시설 기피로 사용량 및 공급량 감소

○ 북악터널 배수지 유입․유출 차이량 보정

- 본부 누수방지과-8421(‘20.11.30.)호와 관련 북악터널 배수지 유입․유출 차이량 보정으로 2021년 1월부터 반영하여 공급량 소폭 증가 예상

○ 전년대비 1일 부족

- 2020년은 윤일(2.29)이 있어 1일 공급량과 조정량이 있었으나 2021년은 윤일이 없어 1일 공급량과 조정량이 없음.  끝.