	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부(덕릉로63길51)

1. 민원접수-2205,2207(2021.10.18.)호『소방시설공사 완공검사 신청서』등과 관련입니다.

2. 위와 관련 소방시설공사 완공검사신청서 등 관계서류 확인한바, 소방시설이 화재안전기준에 적합하게 설치된 것으로 판단되어 소방시설완공검사증명서를 교부 하고자 합니다.

가. 위    치:*******************************

나. 건 축 주:******

다. 용    도:*******

라. 건물규모:***************************

마. 완공내역:******************

바. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구

2) 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기

3) 피난구조설비: 유도등, 완강기

4) 소화활동설비: 연결살수설비

3. 부패없는 깨끗한 공직사회를 구현하기 위하여 업무처리와 관련, 어떠한 금품 및 향응도 받지 않습니다.

* 이의제기 안내문 *

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정·불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

〈부조리 및 불편 신고처〉

▷도봉소방서장 ☎ 02-6981-5521

▷서울소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1833

▷서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800 / 다산콜센터 ☎ 120

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 교부 안내문 1부.

3. 소방안전관리자 관련 안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
수신자	한미라 대표님(05064 서울특별시 광진구 자양번영로 50 (자양동)),황일권 대표님(04793 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 (성수동2가))
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	10/19 김재윤
협조자
시행	예방과-10458	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)