	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체 계획보고

1. 관련 근거

가. 재난관리과-6233(2021.10.5.)호 “2021년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고”

나. 재난관리과-6261(2021.10.6.)호“2021년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림”

2. 우리 안전센터 동절기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)ㆍ정비 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 11. 2.(화) ~ 11. 17.(수)

※ 기간 중 6일 실시(각 팀별 2일 실시)

나. 점검대상 : 총 439개소 (소방용수시설(공설) 413개소, 비상소화장치 26개소)

다. 점검방법 : 팀별 일제 정밀조사 실시

※ 2021.11.2.~11.3. 의용소방대 비상소화장치 점검 실시

라. 세부계획 : [붙임1] 참고

마. 결과제출 : 2021. 11. 29.(월)까지 / [붙임 5, 6, 7] 서식

3. 일제점검(정밀조사) 시 유의사항 및 행정사항 등

가. 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정 조치

나. 급격한 밸브 개폐 조작 금지 [붙임 3 참고]

다. 노후소화전 점검(1990년 이전 소화전)

〇 30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저

〇 현장조치 불가 시 재난관리과로 공문 보고

라. 신규소화전 뚜껑 교체 현황조사

마. 소방용수시설 데이터 현행화(성과평가 항목)

〇 고장 및 점검내역 현행화 미실시 및 오류내역 필수 입력

바. 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 이상유·무 등 조사 병행 실시 (사진첨부)

사. 코로나19 감염방지를 위한 개인위생물품 (마스크,장갑) 착용

붙임  1. 2021년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 통행로 노면표시 및 조명블럭 현황 1부.

6. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

7. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황 1부.

8. 하반기 일제 소방용수 조사일정(암사) 1부.

9. 2021년 하반기 소방용수시설 일제조사 담당자 현황(암사) 1부.  끝.

서무	손영락		진압2팀장	서경석		119안전센터장	10/19 강봉수
협조자
시행	암사119안전센터-3731	(		)	접수		(		)
우	05241	서울특별시 강동구 올림픽로 815 암사119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-3426-2119	/전송	02-429-0427	/	sonrak9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)