소방특별조사 세부조사표(가람***)

1. 조사대상

업 소 명	*****			전화번호	*************
소 재 지	***************	영업주	**** ***	업 종	고시원
건물구조	5/0 층 연면적 : 541.72㎡	영업장 정보	사용층 : 지상1~5층 사용면적 : 519.58㎡		소방안전관리자	해당없음

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	해당사항 없음
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	5층 간이SP(팩키지) 펌프 불량	조치명령 발부 예정
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	피난안내도 부착됨.
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	소방안전교육 이수함
⑤화재배상책임보험 가입 여부	화재배상책임보험 가입됨.

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기시설 안전관리토록 지도함.	특이사항 없음
가스 분야	가스시설 안전관리토록 지도함.	특이사항 없음
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

조사일 : 2021. 10. 19.

조사자 : 소방위 이래희, 소방교 남성우.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이래희		代이희준		10/19 이은와
협조	남성우