“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	북부도로사업소 관내 불량맨홀 정비대상(5차) 사전 협의 회신

1. 도로보수과-9170(2021.10.15.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 요청한 불량맨홀 정비대상(5차)에 대하여 우리 사업소 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 불량맨홀 정비대상(5차) : 35개소(중부수도사업소 대상)

- 공사가능 대상

연번	조사연번	주소	적출내용	비고
1	******	********************	**	*
2	******	***********	****	*

나. 불량맨홀 정비시 맨홀뚜껑과 받침틀이 필요한 경우 사전 요청하여 주시기를 바라며, 제수, 퇴수, 공기, 소화전 등 기존 철개종류가 변경되지 않도록 유의하여 시공하여 주시기 바랍니다.

붙임  불량맨홀 정비대상(5차) 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김윤빈		시설관리팀장	유세종		시설관리과장	10/19 代이유찬
협조자	주무관	유형근
시행	시설관리과-24249	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2197	/전송	02-3146-2239	/	dbsqls98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)