문서번호	정수시설과-2674
결재일자	2021. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
노성제		전결 10/20 김기윤
협조

활성탄지(10지) 현장제어반 고장 점검 보고

2021. 9.

활성탄지(10지) 현장제어반 고장 점검 보고

활성탄지(10지) 현장제어반 점검 결과 터치 스크린 패널 고장으로 현장 조작이 불가능하므로 즉시 수리하고자 조치 계획을 보고 드림

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2021. 10. 15. (금)

○ 점 검 자 : *************

○ 설비현황

위 치	설 비 명	수량	납품업체 (제조년월)	기 능
******	**********	**	**** **********	*********

○ 점검결과

터치스크린 패널 조작 불가

패널 철거 후 제작사 방문하여 점검한 결과 터치 관련 부품(터치 감응 패널) 고장 확인됨.

관련 사진

****************************************

□ 조치사항 및 향후계획

○ 10. 15. 터치스크린 탈거하여 제조사 방문 수리.

○ 10. 18. 수리된 터치스크린 현장제어반 설치 및 시운전.

○ 수리 비용 지급.

소요예산: *******

예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

대금지급 방법: 법인카드 결제.

붙임  수리 견적서 1부.  끝.