출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		이은주	10/20 추경민
협 조

명에 의하여  강서구 강서로56가길 145(등촌동 683-1)누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021 .  10.   .20.

보 고 자 :   직 행정6급   성명 : 이경천

보       고       내       용

일 시

2021.  10.  20.(금) 13:00 ~ 16:00

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(등촌동 683-1)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
021104739	송용운	30	47	40	d13-01948	누수감면

2. 검침자료

No	납기년월	업종	당월
			코드	지침	사용량
1	2021-10-31	30	10	51,487	2,186
2	2021-08-31	30	10	49,301	1,277
3	2021-06-30	30	10	48,024	1,102
4	2021-04-30	30	10	46,922	1,069
5	2021-02-28	30	10	45,853	1,266
6	2020-12-31	30	10	44,587	1,189
7	2020-10-31	30	10	43,398	1,247
8	2020-08-31	30	10	42,151	1,163
9	2020-06-30	30	10	40,988	1,218
10	2020-04-30	30	10	39,770	1,240
11	2020-02-29	30	10	38,530	1,123

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지559㎡ 연면적2,857㎡의 지하2층 지상10층 오피스텔로 업무용수전의 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증안내를 받이 점검한 결과 사용빈도가 거의없는 1층 장애인화장실 양변기 밸브의 센서 고장으로 누수됨을 확인하고 21.10.18. 부품을 구매 교체하여 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 1년간 2개월 (정상)평균사용량이 1191㎥이나, 21. 10월납기분 검침량이 2,186㎥으로, 장애인화장실 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 직전 4개월 평균 정상사용량(1,189㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

장애인화장실 밸브센서 고장 교체함

따로붙임 : 누수수리 영수증 2부. 끝.