문서번호	서울특별시차량정비센터-10025
결재일자	2021. 10. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	정비팀장	차량정비센터소장
이길용	우영철	10/21 정인주

변전설비(특고압) TR온도계 교체 작업 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.10.

서울특별시차량정비센터

변전설비(특고압) TR온도계 교체 작업 보고

변전설비(특고압) TR온도계에 고장이 발생하여 긴급 교체,수리 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

□ 현 황

◎ 발생일시: 2021.10.18.

◎ 점 검 자: 전기안전관리자 : 이연재.

◎ 확 인 자: 이 길 용.

◎ 점검내용: 전기설비점검결과 기록표 및 변전설비 TR온도계가 노후 및 고장임.

변전설비 TR온도계	기존 TR온도계(고장된기종)

□ 조치내용 및 결과

◎ 조치일시 : 2021.10.19.(화) 09:30 ~ 11:00.

◎ 조치방법 : 재고품(TR 온도계)을 이용해서  자체 작업

◎  기존 TR 온도계 철거 및 재고품 TR 온도계 자체 수리.(작업자 : 이 길 용)

◎ 완료 사진

변전설비 TR 온도계	변전설비 TR 온도계(재고품)

붙임 :2021.10.18.전기설비점검결과 기록표.끝.