내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	자체점검 결과 지적사항 내용 수정 자료 제출 보고(석영빌딩)

1. 접수번호-5551(2021.10.20.)호 『석영빌딩 소방작동기능점검 보고서 관련 의견제출』 와 관련입니다.

2. 석영빌딩의 2021년 작동기능점검 결과 지적내용 중 점검업체로부터 수정사항이           접수되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 물 : **************

나. 점검업체 : *********

다. 점 검 일 : 2021.08.19.

라. 수정내용 : 5*******************(지적사항 삭제)

- 상기 지적사항은 다중이용업 특별법에 해당하는 고시원으로 5층은 피난사다리          설치로 기존 완비증명서(기존직권708-2007.12.31.) 발급되어 소방시설 유지         관리 되어 온바, 자체점검 지적사항에서 제외 됨이 가하다고 사료됨.

붙 임  석영빌딩 사유서 및 지적내역서 1부.  끝.

담당자	조진석		검사지도팀장	한상훈		예방과장	전결 10/21 조성만
협조자
시행	예방과-18269	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송		/		/	부분공개(6)