염소용기 계근대장 (취수장 10.20)

결재	주무관	정수과장
	이용철	10/21 김경진

2021년 10월20일                                                                      10차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		3110	564	0380		561
2		0632	541	0364		567
3		0372	568	0322		565
4		0312	695	0622		542
5		0377	561	0363		564
6		738	537	0658		539
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,466 kg	6병		3,338 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,950kg			3,380kg
	자체계근	9,000kg			3,400kg
용기무게		3,466kg			3,338kg
납품수량		5,484kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		84kg			62kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********