	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상구 현장조사결과에 따른 조치명령 대상 확인 결과 보고(속시*****)

1. 관련근거

가.예방과-20151(2021.09.16.)호『비상구 현장조사 결과에 따른 조치명령서(*******)』

나.예방과-22012호(2021.10.15.),『안전시설등 설치신고서』서류검토 결과알림(*******)

2. 위 호와 관련 조치명령 대상에 대한 확인 결과을 아래와 같이 보고합니다.

가. 점 검 자 :********************

나. 대    상 : ******************

다. 확인결과 : 상기 대상은 비상구 훼손 등으로 적발되어 2021년 10월15까지

비상구 보완(완비증명서 신규발급)토록 조치명령이 발부된 대상으로 2021년

10월15일 현재『안전시설등 설치신고서』가 접수되어 정상 처리 되었으므로

조치명령 확인 결과를 갈음처리코자 합니다.

붙임  1. 소방특별조사 조치명령서 1부.

2. 안전시설등 설치 신고서 1부.  끝.

담당자	방기현		담당자	김태훈		검사지도팀장	박성식		예방과장	전결 10/21 박성석
협조자
시행	예방과-22503	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		/전송	2052-0177	/		/	부분공개(6)