문서번호	건축기획과-6262
결재일자	2021. 10. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	10/21 박순규
협조

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

주택정책실

(건축기획과)

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
성북구 하월곡동 88-222번지 청년주택 신축공사(변경)	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 풍동실험에 의한 특별풍하중 고려를 검토하기 바람 - 전이부재의 철근정착 및 안전율을 검토 후 조절하기 바람. - 전이층 코어벽체 부재설계와 관련하여 CW2와 CW3 모서리 부재의 응력을 검토하고 재설계하기 바람. - 전이부재에 상부벽체의 편심배체 따른 비틀림 및 장기처짐을 제시해 주기바라며, TG2, TG6, TG8 부재를 검토하기 바람. - 설비배관설치로 전이부재에 수직, 수평 관통이 발생하지 않도록 검토하기 바람. - 설계변경 이전 구조심의 조치사항과 풍동실험결과 반영 사항을 제시하기 바람.	‘21년 제12차 구조안전 전문위원회 ('21.8.26.) 조건부의결

□ 추진경위

○ ’21.08.26.: '21년 제12차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’21.09.24.: 구조 전문위 심의 결과에 대한 조치계획 제출(주택공급과→건축기획과)

○ ’21.10.01.∼10.20.: 위원별 심의내용 이행결과 검토(윤성원 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
윤성원, 최일섭, 박현수, 배해영, 김수현	적정하게 반영되었음.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 주택공급과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’21년 제12차 구조 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.