“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	응답소 민원회신

응답소 현장민원으로 접수된 민원사항에 대하여 아래와 같이 답변처리코자 합니다.

가. 민원사항

- 접수번호 : **************

- 민 원 인 : *******************

- 주   소 : *******************************

- 민원사항 : ********************************

*************

나. 답변내용

- ***님 안녕하십니까! 상수도 행정업무에 많은 관심과 애정을 가져 주셔서 감사드립니다.

- 우리 사업소에서는 미아동과 번동 일대에 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위해 미아동699-31~698-29 외7개소 구간에 상수도 정비공사를 진행 중에 있습니다.

- 우선 미아동811-14번지 야간공사로 인하여 불편을 드린 점 깊은 사과의 말씀을 드립니다. 10월 9일 야간에 공사가 시행된 이유는 마무리 공사 과정에서 상수도 관로가 일부 누수되어 이를 복구코자 부득이하게 밤 늦은 시간까지 공사를 시행하게 되었습니다.

- 또한, ***님께서 지적해 주신 신호수 및 보행자 안전지도 요원의 부재 사항은 공사감독자(시설관리공단) 및 현장관리자에게 지시하여 안전관리 소흘에 대하여 주의토록 지시하였으며, 현장근무자(작업자, 안전원, 교통정리원 등)에게도 안전교육(안전모 착용 등) 및 민원 응대에 불편함이 없도록 교육 조치하였습니다.

- 야간공사로 인하여 불편을 드린 점 다시 한번 사과의 말씀을 드리며 지역 주민의 불편함이 최소화 될 수 있도록 공사 관리에 최선을 다하겠습니다.

- 앞으로도 상수도 행정업무에 많은 관심을 부탁드리며, 더 궁금하신 사항은 북부수도사업소 시설관리과(조광희, ☏02-3146-3393)로 문의하여 주시면 성심껏 안내하여 드리겠습니다.  끝.

주무관	조광희		시설운영팀장	조규환		시설관리과장	10/21 이태형
협조자
시행	시설관리과-17932	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3393	/전송		/		/	부분공개(6)