		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 회신(소화전 색 불량)

안녕하십니까? 서대문소방서 재난관리과 소방용수 담당자 조재돈입니다.

귀하께서 신청하신 민원(접수번호 **************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 지하식소화전 도색 불량에 관한 것으로 이해되며, 다음과 같이 검토 결과를 알려드립니다. 현장 확인한 바 소화전 도색이 필요한 것으로 판단되어 11월에 추진 예정인 소화전 도색 공사 기간에 조치하도록 하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 서대문소방서 재난관리과 조재돈(☎02-6981-5443)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자							조재돈			대응총괄팀장					나국진					재난관리과장					10/21 김창덕
협조자
시행			재난관리과-5754									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)															/			http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화		02-6981-5443						/전송			02-6981-5447					/	onfire83@seoul.go.kr												/	부분공개(6)