투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](SPP-2110********)분수 하단에서 물이 새어나와서 고입니다.여름에는 날벌

안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

000님의 민원****************에 대하여 답변을 드리겠습니다.

000님께서 이촌한강공원 내 벽천분수 하단 물고임 정비를 요청하셨습니다.

이와 관련하여 현장확인(2021.10.15.)하여 원인을 찾고자 분수 가동을 중단하고, 2~3일 경과 후 더 이상 물고임 현상은 없었으며 누수 원인은 분수 급수관 주위 크랙으로 판단되어 그 부분에 대하여 조치완료 하였습니다.

추후, 물고임 현상이 재발생되면 전면 보수토록 하겠습니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁 드리며 소중한 의견에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

한강사업본부 기반시설과 담당자: 고준열 ☎ 02-3780-0628

주무관							고준열			기반시설과장					10/21 라철흠
협조자
시행			기반시설과-6989									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)															/
전화		02-3780-0628						/전송			02-3780-0744					/													/	부분공개(6)