		강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리 결과 보고

1. 소방행정 발전 및 화재예방에 많은 관심과 애정을 주셔서 감사드립니다.

2. 민원신고 내용

○ 접수번호: 20211019905213

○ 신고내용: 지상식소하전 보호마개 탈락

3. 민원신고 처리결과

○ 신고해 주신 민원의 내용은 지상식소화전의 보호마개 탈락으로 사료됩니다. 관할  부서인 방화119안전센터에 해당 사실을 통보하였으며 물량이 확보되는데로 조속히 조치할 예정입니다. 또한 정기적인 소방용수시설의 조사와 점검을 통하여 소화전을 유지, 관리토록 하겠으며 주변의 상태가 양호하도록 노력하겠습니다.

소중한 신고에 감사합니다. 더 궁금하신 사항은 강서소방서 재난관리과 (02-6981-5043) 로 연락주시면 성심껏 답변해드리겠습니다. 감사합니다.

담당자							이준영			대응총괄팀장					김상균					재난관리과장					10/21 김현태
협조자
시행			재난관리과-6706									(						)		접수											(						)
우	07511					서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 2층 재난관리과															/
전화		02-6981-5180						/전송			02-2666-1781					/													/	부분공개(6)