“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(치수과장)
(경유)
제목	지장물 이설요청에 대한 회신(도림1배수분구 하수관로 종합정비공사)

1. 치수과-18152(2021. 10. 21.)호 관련입니다.

2. 위 대호로 *********************와 관련 저촉 상수도시설 이설요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : *******************

나. 위    치 : *************************

다. 이설현황 : 상수도관 D=80㎜, L=5m

라. 사업소 회신내용

- 서울특별시수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례에 의거 원인자 비용부담으로 이설하여야 하며,

- 상수도이설공사는 건설사업관리기술자 책임감리하에 시행하되 붙임 상수도 이설 승인조건 반드시 이행하여여야 함.

붙임 : 상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	황인성		시설관리팀장	이승영		시설관리과장	10/22 代김선호
협조자
시행	시설관리과-20075	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)