“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	특별시도상 상수도 불량맨홀 정비요청

1. 동부도로사업소 도로보수과-3319(2021. 4. 5.)호와 관련입니다.

2. 2021년 맨홀관리 계획과 관련하여 특별시도상 상수도 맨홀 순찰 중 아래와 같이 상수도 불량맨홀이 적출되어 정비요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 불량맨홀 정비 요청내용

1) 정비대상 : 상수도 불량맨홀 4개소 (붙임참고)

기관명	도로관리청 정비의뢰		철개교체 필요
	정비대상	정비위치
강남수도사업소	4	*********외 3개소	4

2) 정비사유 : 맨홀단차 및 뚜껑훼손(민원포함) 등 안전사고 우려

3) 소요자재 : 불량맨홀 정비시행 시 별도 시공사에 통보

붙임  현장조사 내역(특별시도) 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	전결 10/22 최춘근
협조자
시행	급수운영과-15256	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)