“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	성북구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(1차설변)허가 신청에 따른 급수협의 회신(석관동 168-**)

1. 성북구청 건축과-31098(2021. 10. 22.)호와 관련입니다.

2. *************** 건축허가 신청(1차 설계변경)에 따른 급수협의 요청건에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지 위치: **************

나. 건축주: ********

다. 건축개요: 지상4층, 연면적 317.79㎡, 제2종근린생활시설

라. 급수 여부 및 급수 방식: 급수가능(6층이상 직결급수 불가)

마. 급수 관경: 인입급수관경 D=20mm(일반용)

바. 급수 조건: 붙임의 급수협의 조건 이행 시 급수 가능

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	백창진		시설관리팀장	유세종		시설관리과장	전결 10/22 代이유찬
협조자
시행	시설관리과-24563	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)