“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	영등포정수센터 교차점검 시행결과 및 협조사항 통보

1. 생산관리과-10082 (‘21.10.14)호와 관련입니다.

2. 6개정수센터 안정적인 생산시설 운영관리를 위하여 추진중인 정수센터간 교차점검에 대한 뚝도정수센터에서 시행한 영등포정수센터 점겸결과를 첨부와 같이 통보하오니 첨부 지적사항을 참고하여 신속정비하고 정비 결과는 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 점검개요

- 점검기간 : ‘21.10.5 ~ 10.15

- 점검결과 : 지적사항 40개소(즉시조치10, 계획정비 30건)

○ 협조요청사항

- 교차점검 결과는 점검대상 두 기관이 점검결과 공유 및 기록관리 철저

- 직원의 안전한 작업환경 개선사항 신속 정비 추진

- 6개정수센터 : 안전성확보를 위한 사다리 및 안전난간 시설 ‘22.127까지 신속정비

- 안전조사과 : 중대시민재해 포함 안전대책 마련, 위험우려시설 안내표지판 제작

- 물연구원(재료연구과) 염소관련 내부식성 재료 및 관리방법 연구

○ 향후 추진계획

- 강북 및 암사정수센터는 점검일정 등을 참고하여 교차점검 시행 철저

대상기관	광 암	영등포	암사	강북	구의	뚝도
점검기관	강북	뚝도	영등포	암사	광암	구의
점검기간	9.10~9.28	10.1~10.13	10.14~10.28	11.1~11.11	11.15~11.25	11.26~12.7
결과발표 (예정)	‘21.10.7	‘21.10.21	‘21.11.12	‘21.11. 23	‘21.12.7	‘21.12.21

- 암사정수센터 발표회 ‘21.11.12시행 (세부일정은 별도 통보)

4. 6개 정수센터 및 관련부서에서는 협조요청 사항을 준수하여 시설물 유지관리에 철저를

기하여 주시기바랍니다.

첨부 : 영등포정수센터 점검결과 관련 보고회의 방침서. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기전설비과장,기술진단과장,수질과장,상수정수센터1-6,안전조사과장,서울물연구원장(재료연구과장)
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	10/22 서대훈
협조자
시행	생산관리과-10416	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)