	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(공소 지하식 138호, 1000호, 지상식 730호)

1. 재난관리과-6784(2021.10.5.)「2021년 하반기(동절기 대비) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획 알림」과 관련입니다.

2.  서초119안전센터 소방용수시설 중 고장 소화전이 발생하였기에 붙임과 같이

보고합니다.

가. 발생일시: 2021. 10. 20. 소방용수시설 일제 정밀조사시

나. 발생장소: 서초구 사임당로 157 등 3개소

다. 발생대상: 지하식(공소 138호, 1000호), 지상식(공소 730호)

라. 고장발생내용: 첨부 참조

마. 사용여부: 사용불능

용수번호	지상식/지하식	고장내용	사용여부	비고
138호	지하식	도로포장으로 인한 매몰	사용불가
1000호	지하식
730호	지상식	소화전 스핀들 불량

붙임 : 소방용수시설 고장발생 보고(서초) 1부.  끝.

	서초119안전센터장
담당자	고병준		진압2팀장	임동필		센터장	10/25 김대수
협조자
시행	서초119안전센터-5233	(		)	접수		(		)
우	06727	서울특별시 서초구 효령로 400 서초119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화		/전송	02-3486-2729	/		/	부분공개(6)