문서번호	운영과-12260
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	10/25 최영효
협 조

제3소화조 농축기동 약품용해조 (B탱크) 교반기 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10

중랑물재생센터

운영과

농축기동 약품용해조 (B탱크) 교반기 임펠라 파손으로  고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축기동 약품용해조 교반기(B탱크) 운영 중 싸이크로 감속기     교반기 임펠라 파손으로 아래와 같이 긴급 보수하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2021. 10. 25 09:30 경

점 검 자 : 주무관 한정준. 주무관 권경필.

점검대상 : 농축기동 약품용해조 저류조 교반기 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
약품용해조 교반기(B탱크)	7.5HP*1/11	2001.01	싸이크로감속기(교반기 임펠라) 파손으로 교반불가

3		점검내용

제3소화조 농축기동 약품용해조(B탱크) 교반 후 교반기 점검결과 임펠라 파손으로 가동이 중지됨에 따라 긴급보수가 요구됨.

4		조치계획

고장이 발생된 약품용해조 교반기(임펠라) 보수시행

슬러지 정상 농축을 위해 긴급 보수가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체에 의뢰함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제20호)

소요예산 : 2.638.900원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(슬러지분야 소규모수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝.